**Załącznik nr 2 do ZO/2018/22**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

„Analityczna waga laboratoryjna o działce elementarnej 0,1 mg wraz z akcesoriami” 1szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania opisane w punkcie 3.2**  **Zapytania ofertowego** | **Wymaganie spełnione (TAK/NIE)\*** | **Uwagi** |
| **Urządzenie spełniajace następujące wymagania:** |  |  |
| 1. Zakres pomiarowy: do co najmniej 200g |  | *należy podać zakres pomiarowy* |
| 1. Dokładność pomiaru: 0,1mg |  |  |
| 1. Automatyczna adjustacja wewnętrzna |  |  |
| 1. Trwała konstrukcja obudowy i czujnika wagowego  (system ważenia typu monoblok) |  |  |
| 1. Czas stabilizacji nie dłuższy niż 2 sekundy |  |  |
| 1. Osłona chroniąca układ wagowy przed wpływem warunków zewnętrznych |  |  |
| 1. Interfejsy: USB, RS232 |  |  |
| 1. Menu w języku polskim |  |  |
| 1. Panel dotykowy |  |  |
| 1. Współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym |  |  |
| 1. Współpraca z dozownikiem pigmentów ALFA COLOR LAB |  |  |
| 1. Port komunikacyjny RS232 o parametrach:   Przypisane urządzenie             System hostingu  Zestaw poleceń                      MT-SICS  Prędkość transmisji sygnału     9600 b/s  Bity/Parzystość                       8/No  Bity stopu                             1 bit  Handshake                             None  Zestaw znaków                       IBM/DOS  Koniec wiersza                        <CR><LF> |  |  |
| **Wyposażenie w akcesoria:** |  |  |
| 1. Zestaw antystatyczny |  |  |

*Miejscowość .................................................. Dnia ..........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*